|  | Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Divize laboratoří Zdravotního ústavu Olomouc, Laboratorní centrum Olomouc |  |
|  | Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, tel.:585 719 111, e-mail: podatelna@zuol.cz, Akreditace podle ČSN EN ISO/IEC 17025 |  |
|  | ÚDAJE O VZORKU |  |  |  | ODBĚRATEL |  |  |  |
|  | Matrice | surová voda |  |  |  |  |  |  |
|  | Zdroj | vrt 1 |  |  | Obec Lipina |  |
|  | Místo odběru | Lipina |  |  |  |  |
|  | Zákazníkovo označení |  |  |  | Lipina 81 |  |
|  | Datum odběru | 13.2.08 15:20 |  |  |  |  |
|  | Odebral | Marie Meixnerová |  |  | 78501 | Lipina |  |  |
|  | Datum přijetí do laboratoře | 13.2.2008 |  |  |  |  |  |  |
|  | Přijal | Chocová Jana |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum zpracování | 13.2.2008 - 4.3.2008 |  |  |  |  |  |  |
|  | PROTOKOL O ZKOUŠCE č. : 1239/01/2008 |  |
|  | Úplný rozbor surové vody - Vyhláška č.428/2001 |  |
|  | Stanovené ukazatele |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukazatel |  |  | Stanoveno |  | Jednotka | Nejistota | Metoda | Identifikace metody |  |
|  | Reakce vody |  | 6,39 |  |  | ± 0,02pH | elektro | ČSN ISO 10 523 |  |
|  | Barva |  |  | < 5 |  | mg/l |  | fotometrie | ČSN EN ISO 7887 |  |
|  | NL (105 °C) |  |  | < 2 |  | mg/l |  | gravimetrie | ČSN EN 872 |  |
|  | Teplota - na místě |  | 9,0 |  |  | ± 1 °C |  | ČSN 757342 |  |
|  | Konduktivita |  |  | 48,0 |  | mS/m | ± 5% | elektro | ČSN EN 27 888 |  |
|  | Pach |  |  | 0 |  |  |  | senzorika | SOP 1102 |  |
|  | Dusičnany |  |  | 7,8 |  | mg/l | ± 10% | kap. elektr. | SOP 1101 |  |
|  | Fluoridy |  |  | < 0,3 |  | mg/l |  | kap. elektr. | SOP 1101 |  |
|  | AOX |  |  | < 0,010 |  | mg/l |  | coulometrie | SOP3500 |  |
|  | Železo |  |  | 0,07 |  | mg/l | ± 10% | ICP-MS | SOP 2110 |  |
|  | Mangan |  |  | < 0,010 |  | mg/l |  | ICP-MS | SOP 2110 |  |
|  | Měď |  |  | < 0,010 |  | mg/l |  | ICP-MS | SOP 2110 |  |
|  | Zinek |  |  | < 0,02 |  | mg/l |  | ICP-MS | SOP 2110 |  |
|  | Bór |  |  | < 0,1 |  | mg/l |  | ICP-MS | SOP2110 |  |
|  | Berylium |  |  | < 0,0002 |  | mg/l |  | ICP-MS | SOP2110 |  |
|  | Kobalt |  |  | < 0,001 |  | mg/l |  | ICP-MS | SOP 2110 |  |
|  | Nikl |  |  | < 0,002 |  | mg/l |  | ICP-MS | SOP 2110 |  |
|  | Vanad |  |  | < 0,005 |  | mg/l |  | ICP-MS | SOP 2110 |  |
|  | Arsen |  |  | < 0,001 |  | mg/l |  | ICP-MS | SOP2110 |  |
|  | Kadmium |  |  | < 0,0005 |  | mg/l |  | ICP-MS | SOP 2110 |  |
|  | Chrom |  |  | < 0,005 |  | mg/l |  | ICP-MS | SOP 2110 |  |
|  | Olovo |  |  | < 0,001 |  | mg/l |  | ICP-MS | SOP 2110 |  |
|  | Selen |  |  | < 0,001 |  | mg/l |  | ICP-MS | SOP 2110 |  |
|  | Rtuť |  |  | 0,0003 |  | mg/l | ± 10% | UV | SOP 4028 |  |
|  | Baryum |  |  | < 0,02 |  | mg/l |  | ICP-MS | SOP2110 |  |
|  | Kyanidy celkové |  | < 0,002 |  | mg/l |  | fotometrie | SOP 1104 |  |
|  | Sírany |  |  | 33,0 |  | mg/l | ± 10% | kap. elektr. | SOP 1101 |  |
|  | Chloridy |  |  | 42,9 |  | mg/l | ± 10% | kap. elektr. | SOP 1101 |  |
|  | Tenzidy anionaktivní |  | 0,02 |  | mg/l | ± 20% | fotometrie | ČSN EN 903 |  |
|  | Fosforečnany |  | < 0,1 |  | mg/l |  | fotometrie | ČSN EN 1189, kap.3 |  |
|  | Fenoly extrakčně |  | < 0,004 |  | mg/l |  | UV-VIS | ČSN ISO 6439 |  |
|  | PROTOKOL O ZKOUŠCE č. : 1239/01/2008 |  |
|  | Ukazatel |  |  | Stanoveno |  | Jednotka | Nejistota | Metoda | Identifikace metody |  |
|  | NEL |  |  | < 0,05 |  | mg/l |  | IR | SOP 3303 |  |
|  | PAU |  |  | < 0,004 |  | ug/l |  | GC/MS | SOP 3101 |  |
|  | Pesticidní látky celkem |  | < 0,030 |  | ug/l |  | výpočet |  |  |
|  | CHSK (Mn) |  |  | 0,33 |  | mg/l | ± 10% | titrace | SOP 1105 |  |
|  | BSK5 |  |  | < 0,5 |  | mg/l |  | elektro | ČSN EN 1899-1,2 |  |
|  | Dusík celkový (Kjeldahl) |  | 0,22 |  | mg/l | ± 10% | titrace | ČSN EN 25663 |  |
|  | Amonné ionty |  | < 0,03 |  | mg/l |  | fotometrie | ČSN ISO 7150-1 |  |
|  | EL |  |  | < 0,05 |  | mg/l |  | IR | SOP 3304 |  |
|  | TOC |  |  | < 1,0 |  | mg/l |  | TC | SOP 3302 |  |
|  | CHSK(Cr) |  |  | < 2 |  | mg/l |  | titrace | SOP 1103 |  |
|  | Huminové látky |  | <0,5 |  | mg/l |  | fotometrie | TNV 75 7536 |  |
|  | Fosfor celkový |  | < 0,03 |  | mg/l |  | fotometrie | ČSN EN 1189, kap.6 |  |
|  | Koliformní bakterie |  | 0 |  | KTJ/100 ml |  | početní | SOP 5003 |  |
|  | Termotolerantní koliformní bakterie | 0 |  | KTJ/100 ml |  | početní | SOP 5032 |  |
|  | Enterokoky |  |  | 0 |  | KTJ/100 ml |  | početní | SOP 5004 |  |
|  | Salmonella |  |  | nezjištěna |  | KTJ/1000 ml |  | pomnožení | SOP 5009 |  |
|  | Mikroskopický obraz- živé org. | 4 |  | jedinci/1 ml |  | početní | SOP 5005 |  |
|  | Mikroskopický obraz - živé org.: drobné chlorokokální řasy. |  |  |  |  |  |  |
|  | Detailní rozbor PAU a pesticidů |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Polyaromatické uhlovodíky |  | Stanoveno |  | Jednotka | Nejistota | Metoda | Identifikace metody |  |
|  | Benzo(b)fluoranten |  | < 0,004 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3101 |  |
|  | Benzo(k)fluoranten |  | < 0,004 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3101 |  |
|  | Benzo(a)pyren |  | < 0,004 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3101 |  |
|  | Indeno(1,2,3-c,d)pyren |  | < 0,004 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3101 |  |
|  | Benzo(g,h,i)perylen |  | < 0,004 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3101 |  |
|  | Polychlorované bifenyly - kongenery | Stanoveno |  | Jednotka | Nejistota | Metoda | Identifikace metody |  |
|  | PCB kongener 28 |  | < 0,005 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | PCB kongener 52 |  | < 0,005 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | PCB kongener 101 |  | < 0,005 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | PCB kongener 138 |  | < 0,005 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | PCB kongener 153 |  | < 0,005 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | PCB kongener 180 |  | < 0,005 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | Organochlorované pesticidy (OCP) | Stanoveno |  | Jednotka | Nejistota | Metoda | Identifikace metody |  |
|  | alfa-HCH |  |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | beta-HCH |  |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | gama-HCH (lindan) |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | delta-HCH |  |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | Heptachlor |  |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | Aldrin |  |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | Heptachlorepoxid |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | Endosulfan I |  |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | Endosulfan II |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | 4,4´- DDE |  |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | Dieldrin |  |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | Endrin |  |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | 4,4´- DDD |  |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | 4,4´- DDT |  |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | Methoxychlor |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | Hexachlorobenzen (HCB) |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | Isodrin |  |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | Oxichlordan |  |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | PROTOKOL O ZKOUŠCE č. : 1239/01/2008 |  |
|  | Organochlorované pesticidy (OCP) | Stanoveno |  | Jednotka | Nejistota | Metoda | Identifikace metody |  |
|  | Mirex |  |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | Trifluralin |  |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3102 |  |
|  | Triazinové pesticidy |  | Stanoveno |  | Jednotka | Nejistota | Metoda | Identifikace metody |  |
|  | Simazin |  |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3103 |  |
|  | Atrazin |  |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3103 |  |
|  | terbutylazin |  |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3103 |  |
|  | Sebutylazin |  |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3103 |  |
|  | Cyanazin |  |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3103 |  |
|  | Metazachlor |  |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3103 |  |
|  | Desetylatrazin |  | < 0,025 |  | ug/l |  | GC-MS | SOP 3103 |  |
|  | Karbamáty |  |  | Stanoveno |  | Jednotka | Nejistota | Metoda | Identifikace metody |  |
|  | chlortoluron |  |  | < 0,030 |  | ug/l |  | HPLC | SOP 3202 |  |
|  | isoproturonu |  | < 0,030 |  | ug/l |  | HPLC | SOP 3202 |  |
|  | metobromuron |  | < 0,030 |  | ug/l |  | HPLC | SOP 3202 |  |
|  | metoxuron |  |  | < 0,030 |  | ug/l |  | HPLC | SOP 3202 |  |
|  | Monitorovací rozbor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukazatel |  |  | Stanoveno |  | Jednotka | Nejistota | Metoda | Identifikace metody |  |
|  | Nasycení kyslíkem |  | 64,4 |  | % | ± 20% rel. | VP | SOP 1115 |  |
|  | Nejistota stanovení | Nejistota uvedených stanovení je rozšířená nejistota vypočtená, popř. odhadnutá, s použitím |  |  |
|  |  |  | koeficientu rozšíření rovnému 2 a odpovídá tedy hladině významnosti přibližně 95%. |  |  |
|  |  |  | Nezahrnuje nejistotu odběru vzorku. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prohlášení | Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý, výsledek |  |  |
|  |  | se týká pouze předmětu zkoušení. Protokol nenahrazuje rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví. |  |  |
|  |  | Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny metody akreditované. |  |  |  |  |  |
|  |  | Odběr proveden pracovníkem ZÚ Olomouc - akreditovaný postup dle SOP 9309. |  |  |  |  |
|  | Protokol zpracován dne: | 4.3.2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracoval(a) | RNDr. Halata Martin |  | Vedoucí laboratorního centra: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RNDr. Vladimír Sázel |  |  |  |  |
|  | Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci |  |
|  |  | Divize laboratoří Zdravotního ústavu Olomouc, Laboratorní centrum Olomouc |  |
|  | Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, tel.:585 719 111, e-mail: podatelna@zuol.cz, Akreditace podle ČSN EN ISO/IEC 17025 |  |
|  | ÚDAJE O VZORKU |  |  |  | ODBĚRATEL |  |  |  |
|  | Matrice | Pitná voda |  |  |  |  |  |  |
|  | Zdroj | vodovod |  |  | Obec Lipina |  |
|  | Místo odběru | Lipina |  |  |  |  |
|  | Zákazníkovo označení |  |  |  | Lipina 81 |  |
|  | Datum odběru | 13.2.08 15:10 |  |  |  |  |
|  | Odebral | Marie Meixnerová |  |  |  | Lipina |  |  |
|  | Datum přijetí do laboratoře | 13.2.2008 |  |  |  |  |  |  |
|  | Přijal | Chocová Jana |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum zpracování | 13.2.2008 - 18.2.2008 |  |  |  |  |  |  |
|  | PROTOKOL O ZKOUŠCE č. : 1240/01/2008 |  |
|  | Krácený rozbor pitné vody - vyhláška č.252/2004 Sb. |  |
|  | Krácený rozbor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukazatel |  |  | Stanoveno |  | Jednotka | Nejistota | Metoda | Identifikace metody |  |
|  | Koliformní bakterie |  | 0 |  | KTJ/100 ml |  | početní | SOP 5003 |  |
|  | Escherichia coli |  | 0 |  | KTJ/100 ml |  | početní | SOP 5003 |  |
|  | Počty kolonií při 36 °C |  | 3 |  | KTJ/ml |  | početní | SOP 5035 |  |
|  | Počty kolonií při 22 °C |  | 0 |  | KTJ/ml |  | početní | SOP 5035 |  |
|  | Chlor volný |  |  | 0,18 |  | mg/l | ± 10 % | fotometrie | SOP1113-na místě |  |
|  | Teplota - na místě |  | 5,4 |  |  | ± 1 °C |  | ČSN 757342 |  |
|  | Nejistota stanovení | Nejistota uvedených stanovení je rozšířená nejistota vypočtená, popř. odhadnutá, s použitím |  |  |
|  |  |  | koeficientu rozšíření rovnému 2 a odpovídá tedy hladině významnosti přibližně 95%. |  |  |
|  |  |  | Nezahrnuje nejistotu odběru vzorku. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prohlášení | Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý, výsledek |  |  |
|  |  | se týká pouze předmětu zkoušení. Protokol nenahrazuje rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví. |  |  |
|  |  | Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny metody akreditované. |  |  |  |  |  |
|  |  | Odběr proveden pracovníkem Zdravotního ústavu Olomouc - akreditovaný postup dle SOP 9306. |  |  |  |
|  | Protokol zpracován dne: | 18.2.2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracoval(a) | RNDr. Zbožínková Monika |  | Vedoucí laboratorního centra: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RNDr. Vladimír Sázel |  |  |  |  |
| Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboratorní centrum Olomouc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, tel.: 585 719 310, fax: 585 719 337, e-mail: zuol@volny.cz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komentář k výsledku vyšetření vody č. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1240 | ze dne | 13.2.2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodaný vzorek vody: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VYHOVUJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v rozsahu provedených analýz vyhlášce MZ č.252/2004Sb., v platném znění. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Zpracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V Olomouci, dne: | 18.2.2008 |  |  |  | RNDr. Martin Halata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limitní hodnoty z Vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Mikrobiologické a biologické ukazatele |  |  | B. Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (KTJ = kolonii tvořící jednotka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukazatel | Jednotka | Limit | Typ limitu |  | Ukazatel | Jednotka | Limit | Typ limitu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli | KTJ/100 ml | 0 | NMH |  | pach |  | stupeň | 2 | MH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koliformní bakterie | KTJ/100 ml | 0 | MH |  | barva |  | mg/l | 20 | MH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enterokoky | KTJ/100 ml | 0 | NMH |  | zákal |  | NFU | 5 | MH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počty kolonií při 22 °C | KTJ/1 ml | 200 | MH |  | pH |  | pH | 6,5-9,5 | MH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počty kolonií při 36 °C | KTJ/1 ml | 20 | MH |  | Konduktivita | mS/m | 125 | MH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO - počet organismů | jedinci/ml | 50 | MH |  | CHSK(Mn) | mg/l | 3,0 | MH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO - živé organismy | jedinci/ml | 0 | MH |  | Dusitany | mg/l | 0,50 | NMH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Dusičnany | mg/l | 50 | NMH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Amonné ionty | mg/l | 0,50 | MH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Chloridy | mg/l | 100 | MH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sírany |  | mg/l | 250 | MH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vápník + hořčík | mmol/l | 2 - 3,5 | DH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vápník |  | mg/l | 40 - 80 | DH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Hořčík |  | mg/l | 20 - 30 | DH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Železo |  | mg/l | 0,20 | MH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Železo(*) | mg/l | 0,50 | MH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mangan |  | mg/l | 0,050 | MH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mangan(*) | mg/l | 0,20 | MH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) V případech, kdy vyšší hodnoty železa (manganu) ve zdroji surové vody jsou způsobeny geologickým prostředím, se hodnoty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| železa, resp. manganu až do hodnoty 0,50, resp. 0,20 mg/l považují za vyhovující požadavkům této vyhlášky za předpokladu, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| že nedochází k nežádoucímu ovlivnění organoleptických vlastností vody. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |